{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno.      10.05.2021\r\n\r\nAccedendo sulla piattaforma ANAC e inserendo il CIG della gara, non si riesce a creare il PassoE e pagare il contributo, perchè l'Ente non ha denitito l'inserimento della gara.\r\nCortesemente si chiede una verifica e definizione della procedura della gara sulla piattaforma ANAC, dandone altresì conferma.\r\n\r\nGrazie","Il Cig è stato correttamente perfezionato in data 07/05/2021. Il sito dell'Anac è, invece, in manutenzione da diversi giorni. Si invitano, quindi, gli operatori economici a riprovare nei prossimi giorni a generare il PASSOE"]
[2,"Si chiedono le caratteristiche tecniche della caldaia attualmente presente a servizio dell'edificio scolastico  che alimenta i radiatori. Inoltre, dal cortile si vede un boiler in copertura pertanto si chiede se c'è un impianto solare termico e relative sue caratteristiche.","Nell’istituto scolastico è presente una caldaia Lamborghini con potenza 90 Kw e un impianto solare termico a tubi sottovuoto per la produzione di acqua calda sanitaria per complessivi 15 kW"]